
Експресен  влагомер
 
Тип FarmPoint, Superthech, Дания


- Измервания на цяло  зърно, с притискане;

 
- Количество на пробата: около 100 g;
 
- Запаметени калибровки за 14 вида зърно  

(пшеница, брашно, ечемик, овес, ръж, царевица, ориз, слънчоглед, 
 
рапица, соя, ленено и тиквено семе, синап, зелен грах);
 
- Обхват  5...50%, според калибровката;

- Възможно уточняване (отместване) на индивидуалните калибровки;

- Автоматична температурна компенсация;
 
- Разрешаваща способност: 0,1%;
 
- Точност: ± 0,5%;

- Корпус от удароустойчива пластмаса ; 
 
- Обслужване: диалогов режим, на български език;
 
- Отчитане на цифров екран, с осветяване;
 
- Комплектован в удароустойчиво преносимо куфарче.
