Експресен  влагомер

Тип FarmPro –Superthech, Дания



 - Измервания с вградена мелница, със смилане и притискане; 
 - Предвидени дозатори за количеството на пробата, обем 9, 11, 18 ml, 
 според вида и състоянието на културата; 
 - Запаметени калибровки за 14 вида зърно 
(пшеница, брашно, ечемик, овес, ръж, царевица, ориз, слънчоглед, 
рапица, соя, ленено и тиквено семе, синап, зелен грах);
 - Обхват  5...50%, според калибровката;
 - Възможно уточняване (отместване) на индивидуалните калибровки;

 - Автоматична температурна компенсация;
 - Разрешаваща способност: 0,1%;
 - Точност: ± 0,5%;
 - Корпус от удароустойчива пластмаса ; 
 - Обслужване: диалогов режим, на български език;
 - Отчитане на цифров екран, с осветяване;
 -  Комплектован в удароустойчиво преносимо куфарче.



[image: image1.png]UL Y ey Lty
0 \*‘:«'ﬁ

Farmpro





_1299056074.bin

