

ВЛАГОМЕРНИ ВЕЗНИ  MB23 И MB25

[image: image2.png]



Бързо, лесно и на достъпна цена
Новата серия влагомерни везни МВ23 и МВ25 съчетават високото качество и здравина на конструкцията, в един нов и по-компактен дизайн.
Стандартните характеристики включват:
· Многообхватно приложение – МВ23 и МВ25 предлагат точност 0.1% или 0.05% , съответно с инфрачервен или халогенен нагревател . Подходящи са за зърнени продукти,храни,текстилни материали , отпадъчни води , керамика и др.
· Удобни за работа – настройката и работата с тях е много лесна. Само с натискане на двата бутона за температура и време за тест ,се установяват параметрите на теста, добавя се пробата и се стартира теста. Така  МВ23 и МВ25 са много подходящи за рутинни задачи , изпълнявани от необучаван за целта персонал.
· Компактни , лесни за почистване уреди – икономични габарити 

( 17 х 13 х 28 см) , заемащи малко място . Лесно почистващият се     нагревател е подходящ за непрекъсната употреба , с нескъпа поддръжка.   
Технически параметри

	Модел
	МВ23
	МВ25

	Обхват
	110 g

	Повтаряемост 
	0.3% (3 g проба)
0.2% (10 g проба)
	0.2% (3 g проба)
0.05% (10 g проба)

	Разрешаваща способност
	0.1% / 0.01 g
	0.05% / 0.005 g

	Количество проба
	3 g  до  20 g  , 0.5 g min

	Интерфейс
	Двупосочен RS 232

	Таймер
	1-99 минути , стъпка 30 секунди до 60 минути

	Нагревател
	Инфрачервен (без стъкло)
	Халогенен

	Температурен обхват
	500С до 1600С  , 50С  стъпка

	Електрозахранване
	100 до 240 V ,~, 50/60 Hz

	Обхват за тариране
	До максималния обхват чрез изваждане

	Околна температура 
	50С до 400С

	Тип на дисплея
	LCD

	Показания
	% влажност, % сухо в-во, тегло g, температура, време

	Блюдо (диаметър)
	90 мм

	Размери
	17 х 13 х 28 см

	Тегло нето
	2.3 кг

	Тегло с опаковка
	3.9 кг


[image: image1]